CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS

-CONTRATO DE VENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS / ANEXO II-

Eduardo Rafael Rivera Cabezas, con N.I.F. 28.818.007-L, Ingeniero Industrial, inscrito en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental con el nº 4654

CERTIFICA QUE:

1.- Ha redactado y firmado el Proyecto de Ejecución titulado: Instalación solar fotovoltaica de 12kW para Autoconsumo en cubierta XXXXXXXXXXXXXX (Población).

2.- Ha ejercido la Dirección Técnica de Obra en la ejecución de la instalación asociada al Proyecto:

Titular/Promotor: XXXXXXXXXXX      NIF: XXXXXXXXXX

Localización: XXXXXXXXXX     C.P.: XXXXXXXX

Localidad: XXXXXXXXXX     Provincia: XXXXXXXXXX

Título del Proyecto de Ejecución: Instalación solar fotovoltaica de X kW para autoconsumo en cubierta XXXXXXXXXXXX (Población).

3.- La empresa instaladora habilitada con Nº de Registro 41045500 – SOLAY INGENIEROS, S.L. ha ejecutado la instalación de autoconsumo fotovoltaico de X kW descrita en el Proyecto de Ejecución, sin ninguna modificación bajo la supervisión y dirección técnica del que suscribe.

4.- Se han observado y cumplido todas las condiciones y/o requisitos técnicos y de seguridad según la legislación vigente en el desarrollo de los trabajos (R.E.B.T. e I.T.C. según instalación determinada en Condiciones Particulares del Contrato) y se han realizado todas las verificaciones previstas en los reglamentos vigentes que afectan a la instalación que el Proyecto comprende, con el resultado de FAVORABLE.

FIRMA DEL INGENIERO INDUSTRIAL

LUGAR Y FECHA:  Bollullos de la Mitación, a 25 de octubre de 2023